## Beställningsunderlag
1 | NSYDPA44 | RITNINGSFICKA NSYDPA44
1 | SP25GA | SPIRALSLANG SP25GA
MEAN WELL
2 | NDR-75-24 | NÄTAGGREGAT
SCHNEIDER ELECTRIC
7 | A9A26924 | HJÄLPKONTAKT IOF
1 | A9D32610 | PERSONSKYDDSBRYTARE IDPN N VIGI
2 | A9F04106 | DVÄRGBRYTARE IC60N 1P C6A
4 | A9F04110 | DVÄRGBRYTARE IC60N 1P C10A
2 | A9F07106 | DVÄRGBRYTARE IC60H 1P C6A
1 | ABT7ESM016B | TRANSFORMATOR
1 | NSYAEFPFSC | VÄGGFÄSTE ELFÖRZINKAT
1 | NSYS3D10830P | APPARATSKÅP
TECHNOELECTRIC
1 | 6019333 | LASTBRYTARE SD1 4X40
WEIDMüLLER
100 | 1020000000 | PLINT WDU 2.5 GRÅ

## Instruktioner
INSTRUKTIONER
Endast det första arket (i det här fallet Beställningsunderlag) läses in när en import görs. Om du har flera ark som du vill importera så får du antingen slå ihop dessa till ett ark eller skapa en importfil för varje ark.
Ert beställningsunderlag måste innehålla produktens kvantitet i kolumn A och artikelnumret i kolumn B. Om dessa inte hittas så görs ingen import.
Det går bra att ha rubrikrader imellan produktrader som i exemplet men det är inte nödvändigt.
Tomma rader går också bra. Importen fortsätter läsa till sista raden i excelarket.